## 执法任务列表导出
序号 | 任务名称 | 抽查对象名称 | 检查人员 | 检查日期 | 法定代表人 | 联系电话
1 | 2021下半年双随机一公开检查 | 成致项目管理有限公司湛江分公司 | 李林,徐军培 | 2021-10-18~2021-10-29 | 秦明 | 13828231786 | * | 没业绩
2 | 2021下半年双随机一公开检查 | 中冀建设管理有限公司湛江分公司 | 李林,徐军培 | 2021-10-18~2021-10-29 | 钟文智 | 18022693788 | *
3 | 2021下半年双随机一公开检查 | 永道工程咨询有限公司湛江分公司 | 李林,徐军培 | 2021-10-18~2021-10-29 | 孙正梅 | 15816096258 | *
4 | 2021下半年双随机一公开检查 | 广西翔正项目管理有限公司湛江分公司 | 徐军培,李激光 | 2021-10-18~2021-10-29 | 何奕锟 | 13207712131 | * | 陈工15016432066
5 | 2021下半年双随机一公开检查 | 辽宁博兴工程咨询有限公司吴川分公司 | 徐军培,谭理 | 2021-10-18~2021-10-29 | 吴趣文 | 13580306183 | *
6 | 2021下半年双随机一公开检查 | 广东建勤工程造价咨询有限公司湛江分公司 | 李激光,谭理 | 2021-10-18~2021-10-29 | 黄红霞 | 13542060970 | *
7 | 2021下半年双随机一公开检查 | 万锦建设集团有限公司湛江分公司 | 徐军培,李林 | 2021-10-18~2021-10-29 | 冼日忠 | 17876647268 | */近三年没业绩 | 梁工 13924930489
8 | 2021下半年双随机一公开检查 | 四川同创建设工程管理有限公司湛江分公司 | 李激光,李伟宏 | 2021-10-18~2021-10-29 | 刘宣姿 | 13726944411 | */近三年没业绩
9 | 2021下半年双随机一公开检查 | 中量工程咨询有限公司湛江分公司 | 李伟宏,李林 | 2021-10-18~2021-10-29 | 何丹怡 | 13828281088 | *
10 | 2021下半年双随机一公开检查 | 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司湛江市分公司 | 徐军培,谭理 | 2021-10-18~2021-10-29 | 陈丹 | 13434676846 | *
11 | 2021下半年双随机一公开检查 | 广东建瀚工程管理有限公司湛江分公司 | 李伟宏,徐军培 | 2021-10-18~2021-10-29 | 郑柯珍 | 15766094503 | *
12 | 2021下半年双随机一公开检查 | 广东建伟工程咨询有限公司湛江分公司 | 李伟宏,徐军培 | 2021-10-18~2021-10-29 | 陈勇 | 13802349968 | *
13 | 2021下半年双随机一公开检查 | 红城国际工程项目管理有限公司湛江分公司 | 李激光,李伟宏 | 2021-10-18~2021-10-29 | 吴宏义 | 13828219193 | * | 吴工13822512047
14 | 2021下半年双随机一公开检查 | 广东粤能工程管理有限公司湛江分公司 | 李激光,谭理 | 2021-10-18~2021-10-29 | 陈英奇 | 13824815032 | *
15 | 2021下半年双随机一公开检查 | 广东华禹工程咨询有限公司湛江市分公司 | 李激光,李林 | 2021-10-18~2021-10-29 | 陆康龙 | 15812361893 | *
16 | 2021下半年双随机一公开检查 | 湛江市正大工程造价咨询事务所有限公司 | 谭理,李林 | 2021-10-18~2021-10-29 | 薄云飞 | 13802341964 | *
17 | 2021下半年双随机一公开检查 | 中鼎誉润工程咨询有限公司湛江分公司 | 李激光,李伟宏 | 2021-10-18~2021-10-29 | 直雪艳 | 18665782056 | *
18 | 2021下半年双随机一公开检查 | 广东中信千福田工程咨询有限公司（湛江市中信基建事务所有限公司） | 李激光,谭理 | 2021-10-18~2021-10-29 | 梁世浩 | 13702729330 | *
19 | 2021下半年双随机一公开检查 | 湛江市中正工程造价咨询事务所有限公司 | 李激光,李林 | 2021-10-18~2021-10-29 | 李德从 | 13702887787 | *

## Sheet1
2021下半年工程造价咨询企业“双随机一公开”检查情况汇总表
序号 | 受检企业名称 | 受检企业项目成果文件情况
|  | 项目名称 | 存在问题
1 | 广西翔正项目管理有限公司湛江分公司 | 吴川市浅水中心小学综合楼工程 | 清单外部分：费用总表中税金应改为增值税销项税额；吊扇定额已包括安装风扇调速开关，风扇调速开关定额重计。
|  | 吴川市滨江路（省道S285线吴川市区段改建工程）片区综合整治项目（K0 000～K2 547） | 符合要求。
2 | 广东中信千福田工程咨询有限公司 | 徐闻县南山镇乙神村那佬经济合作社建设新农村建设工程 | 011502007001 项目特征描述过于简单，不够完整（比如装饰线规格尺寸未注明）；未计取单排脚手架及垫层模板费用；模板项目特征未填写。
|  | 2019年1-6月南三岛贯道路路灯维护工程 | 030408001014拆除电缆计取多余的材料费，拆除人工，机械乘系数不对，且副材应全扣，重新装电缆4*16m2不能乘1.3系数；030404031001拆除定时器计取多余的材料费，使用定额不对，拆旧换新乘1.1系数即可；030404031001拆除空气开关计取多余的材料费，使用定额不对，拆旧换新乘1.1系数即可；未计取预算包干费；011705001002载货汽车、011705001004 汽车式起重机属于措施费，计取于分部分项工程费不合理，路灯灯具等安装定额包括超高费，如使用到汽车、起重机等应计入措施项目费。
3 | 广东粤能工程管理有限公司湛江分公司 | 湛江经济技术开发区东海岛德老村整体搬迁（农民安置房） | 地下室工程:桩基础部分、结构部分等清单项目多计算洞内（地下室）施工的增加费；010515001015现浇构件钢筋清单项目定额工程量输错，导致单价730.38元/吨太低；所有单排、综合脚手架工程未计算使用费；1～33#楼建筑工程：010504001004直形砼墙 C40项目未计算砼材料费，单价134.39元/m3太低；010101003001、010101002002挖基坑及沟槽使用一条清单，应分开计算；030404033003、030411001011、030411001011项目特征敷设方式为明配，定额为暗配；030404033003百叶窗换气扇，用C4-4-111风扇安装吊风扇定额存在错误；电气工程：030411001005～7配管项目描述为埋地敷设，定额使用砖、混凝土结构暗配。
|  | 遂溪县工业园区企业服务中心 | 011702001005清单单位m2，定额单位m3，且数量一致；031001006002、031001006003雨水管和雨水斗应分别列清单；030901001006-9项目特征为沟槽连接，套用定额为螺纹连接；031001006001-4塑料管的材质为PPR,描述及定额使用粘结。
4 | 广东建伟工程咨询有限公司湛江分公司 | 徐闻县粮食储备库建设项目 | 材料检验试验费未计算；该项目的材料检验试验费没有计算税金；“药品室水电安装工程-新组价”部分套市政和建筑装饰定额，措施费采用安装定额的模板错误，新组价的工程应该根据专业的不同，按定额规定的费率计算；“库区变配电安装工程-新组价”套价有混凝土电井和混凝土设备基础，未计模板费用。
|  | 徐闻县人民医院门诊综合大楼建设项目增加建设内容 | 安装工程漏计电缆头、接线端子清单；未计母线槽始终端箱；未计设备支架、管道支架、铁构件刷漆；未计凿槽；应急照明系统WDZN-BYJ-2.5单线的长度不可能与RVS-2*1.5双绞线的长度一样；电箱的特征描述不应出现类似“/增：配电箱 O1AT-QWB //删：配电箱O1AT-QWB”；清单特征描述与定额不匹配。比如通风管道清单特征描述有人工除锈刷漆，但是清单内没有除锈刷漆的定额；消声器的特征描述“1.消声器2.风量：-CMH”过于简单。没有具体风量，没有消声器的长度尺寸规格；部分清单没特征描述，比如通风空调地上部分传感器、水流开关等；流量40m3/h,扬程18m，功率5.5KW的潜污泵25000元一台，价格偏高；该项目所有地面和抹灰砂浆，均采用现场搅拌，但是广联达软件不支持现场搅拌，仅仅按照定额配合比给了材料费，缺少了搅拌机械费和对应人工费，按现场搅拌计算的，应该计算搅拌机械费和对应人工费；装饰工程—单排脚手架漏计脚手架使用费。
5 | 广东建勤工程造价咨询有限公司湛江分公司 | 廉江市石岭镇龙湾村委会边塘村民小组边塘村道路硬底化工程 | 费用总表中税金应改为增值税销项税额。
|  | 佛山顺德（廉江）产业转移工业园竹山河沿岸绿道工程 | A、B段绿道，040204003002现浇砼垫层 ：清单描述没有明确厚；A、B段绿道，050201005001嵌草砖(格)铺装： 项目特征没有明确碎石垫层厚；050102004001丛生散尾葵：保养子目没有工程量；050102004002龙血树：保养子目没有工程量；050102012001铺种草皮：保养子目没有工程量。
6 | 广东建瀚工程管理有限公司湛江分公司 | 廉江河污水处理项目新建250kVA箱变安装工程（糖厂桥头万和世家旁) | 040504001001美式箱变基础（含工作井）美式箱变基础（含工作井），套用D3-3-38定额，按广东省通用安装工程工程量清单计价指引，箱变基础基础应套用C2-10-20～ C2-10-41定额；美式箱变基础（含工作井）清单，预制砼盖板 1150×300×150安装套用C2-8-7电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板定额，不合适；项目特征抹面15cm厚错误；清单内套用了钢筋的定额，项目特征中无说明；030410002002D单回终端杆装置，套用定额C2-10-73 10kV以下横担安装 铁、木横担双根和C2-3-1 10kV以下绝缘子安装 悬式绝缘子串，C2-10-73已包括绝缘子安装，只需要计算材料单价即可；031103005001水泥杆（架空-电缆）组装清单，应套用030410001电杆组立组合清单，杆上设备应分别列项030410004杆上设备；040501008001水平导向钻进-顶管，泥浆处理费用未考虑；管道安装套用相应安装子目，预算漏套管道安装子目。
|  | 麻章森工产业园基础设施工程 | 道路工程：预制混凝土立道牙一 15×30×50cm，套D2-4-28定额子目有误，应套D2-4-27,350mm内；所有绿化工程的养护期有误，第4~6月，保养月份应选用3个月，套价选了6个月，第7~12月，保养月份应选用6个月，套价选了12个月；照明工程：清单040101002001人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内工程量*0.04有误，应*0.05；C4-10-108、C4-10-109现浇混凝土基础，此定额已含了模板，不需在措施项目再套模板；040805002001清单下的C4-12-350有误，清单路灯为10m，应套子目C4-12-349；交通工程：040205004002-4000×2400mm矩形版面清单下的子目消耗量有误，面板工程量为4*2.4*2块=19.2m2，子目工程量为16m2；排水工程：所有井的井深，应在项目特征里说明。
7 | 广东华禹工程咨询有限公司湛江市分公司 | 海石路（永平南路至海滨大道段）道路排水工程 | 管道应有管道闭水试验；标杆缺少防雷接地和测试；路灯照明无防雷接地测试；电力电缆无电缆头。
|  | 东海岛新区道路路网一道路、排水及绿化工程{东腾路（DTKO+458~DTK3+205.498）、水星路（SXKO+062~SXK4+020）} | 电缆没有电缆头制安。
8 | 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司湛江市分公司 | 湛江经济技术开发区第九小学扩建项目 | 土建及安装清单项目特征基本按自动生成，不按2013清单规范要求描述，部分清单项目（不少于3条）直接使用定额子目名称，不按清单规范要求描述；砌筑及抹灰的干混砂浆中，材料信息价备注中说明已含10%的售后服务费，需将子目工料机中的灰浆搅拌机台班里面已含的售后服务费对应的维护费、安拆费、折旧费及检修费这几项费用删除，存在重复计算；1号教学楼010103001003挖沟槽（利用土方回填）等挖土清单中计入回填土的子目，回填土应另列清单，挖土方工程量与回填工程量不同，应该按清单规范的工作内容设置清单。
|  | 徐闻县现代农业科技展示中心建设项目 | 土建及安装清单项目特征部分按自动生成，不按2013清单规范要求描述，清单外项目应该按清单规范要求描述项目特征。
9 | 中冀建设管理有限公司湛江分公司 | 湛江市社区体育公园建设工程 | 010401001001砖基础、010401003001外墙、010401003002内墙未说明砖种类、规格；010507002001室内地坪，未说明混凝土种类、规格；011406003001满刮腻子，未说明种类、规格；010507001002坡道不应计取泵送混凝土增加费；010807001001金属窗，清单项目特征描述不规范；预算包干费费率没有说明；材料检验试验费率没有说明。
|  | 赤坎区振兴路（沙郭村段）水浸黑点整治 | 清单项目特征描述不规范,使用定额子目；粤050401008001施工围栏,施工围栏综合单价偏高；材料检验试验费未说明费率；预算包干费未说明费率。
10 | 永道工程咨询有限公司湛江分公司 | 广东海洋大学招待所装修改造工程-终稿版 | 清单010807001001铝合金拼窗（推拉窗+固定窗）按樘计算的项目特征描述应注明尺寸；011610001001木门拆除等门窗拆除清单未标明拆除的尺寸及厚度，每樘面积平方数的不同还需要调整相应的人工系数。计算拆除料体积如无图示尺寸或实际拆除尺寸，需要按修缮定额拆除料体积折算表计算；040801033001排气扇项目特征描述应注明安装方式。
|  | 海大路新建工程（供电迁改）工程-终稿 | 符合要求。
11 | 辽宁博兴工程咨询有限公司吴川分公司 | 广东省华海糖业发展有限公司甘蔗双高基地勇士示范点新建水井工程 | 030409002001接地母线清单项，应按照不同子目套取不同清单项；040101004001暗挖土方清单项，清单单位“m”存在错误，应为“m3”；040101004001暗挖土方清单项，定额子目应套取D1-1-29。
|  | 广东省丰收糖业发展有限公司2021年农业综合改革转移支付项目-南光十七队水塔工程 | 011405001003金属构件油漆,根据项目特征描述不规范，定额子目材料酚醛调和漆，应换为红丹防锈漆。
12 | 中量工程咨询有限公司湛江分公司 | 广东海洋大学湖光校区第十六期学生公寓 | 土建部分地下室011101003003、011101003004细石混凝土楼地面（G2）水泵房，重复计算40mm厚C25细石混凝土，表面DP干混抹灰砂浆（一类，强度等级：M20）随打随抹光，表面涂密封固化剂（两项工程量一致）；室外部分园建工程部分040303001002混凝土垫层清单单位为Ｍ3，单价为58.46元错误；分部分项工程套价都是选用市政定额子目，按要求园建工程应该首先选用建筑与装饰工程定额子目，没有的可以借用其他专业子目。
|  | 湛江市合流25万吨日原水加压泵站工程 | 项目特征描述不完善，如管理房房屋、保安室建筑工程混凝土工程，仅描述了混凝土标号，未描述是否泵送（定额计有泵送），油漆腻子施工遍数不显示；管理房房屋、保安室建筑工程天棚抹灰（梯底）项目项目特征描述为7厚1:1:4水泥石灰砂浆+5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆，定额套价为10+5厚，该项目调整的应该还有预拌砂浆的含量；厂区工程中包含室外给排水、绿化等项目，未分开绿化、市政等专业；厂区工程部分的厂区道路未按底基层、基层、面层等单列计价；厂区工程围墙漏计脚手架。
13 | 湛江市正大工程造价咨询事务所有限公司 | 鼎龙湾·德萨斯水上世界（二期）工程 | 室外电气、给排水、消防工程单位工程定额依据应为《广东省安装工程综合定额(2010)》，文件使用《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010)》，存在错误；室外电气、给排水、消防工程第13-17条清单、砌筑井项目特征没填写井盖井座信息；室外电气、给排水、消防工程第18条，雨水口项目特征没填写井盖信息；室外电气、给排水、消防工程第25条，阀门井定额主材中钢筋混凝土管及铸铁井盖、井座未未填写单价；室外电气、给排水、消防工程第30条，消防管项目特征管径填写为DN132与主材规格不符；室外电气、给排水、消防工程第44条，电力电缆清单内定额含电缆头制作、安装应分开列清单；室外电气、给排水、消防工程中文明施工与环境保护、临时设施、安全施工计取费率错误。
|  | 鼎龙湾三期项目(12~22栋)及东区地下室工程 | （14栋）工程 (安装部分)水电安装部分第30的雨水管 PVC150，清单描述安装部位:室内，定额套室外塑料排水管(粘接) 公称直径(150mm以内)；（14栋）工程 (安装部分)水电安装部分第31的雨水管 PVC110，清单描述安装部位:室内，定额套室外塑料排水管(粘接) 公称直径(100mm以内)；（14栋）工程 (安装部分)消防部分第5的消火栓钢管DN80，清单描述材质、规格:热浸镀锌管DN80*3.0，定额主材为热浸镀锌管DN80*2.5；（14栋）工程 (安装部分)消防部分第48的水流指示器DN100，清单描述规格、型号:DN110，定额主材为水流指示器DN100；（14栋）工程 (安装部分)消防部分第104的电线WDZN-BYJ-2x6mm2，清单描述规格:ZR-RVS-2x2.5mm2，定额主材为电线WDZN-BYJ-2x6mm2；（东区地下室）安装工程第29条配管项目特征为塑料线管PC40，定额套公称直径(50mm以内)，存在错误；（东区地下室）安装工程第81条电力电缆项目特征为WDZN-YJY-4×150+1×70，定额套取电缆(截面120mm2以下)五芯电力电缆；（东区地下室）安装工程第180条倒流防止器项目特征为螺纹连接，定额套取焊接法兰阀安装；（东区地下室）安装工程第256条水位计安装套取定额中已含有主材水位计，不应另外补充主材。
14 | 中鼎誉润工程咨询有限公司湛江分公司 | 遂溪县大成初级中学运动场及塑胶跑道改造工程 | 项目特征不按清单规范描述。
|  | 廉江市生活污水处理设施整市捆绑PPP项目工程（城西污水处理厂）-室外部分、工艺安装、工艺设备 | 园建部分，广场树穴分部清单011204001001、011204001002、011108001001，不按特征描述计算掺水泥重5%的防水粉；措施项目部分，单排脚手架计入绿色施工安全措施费部分。
15 | 湛江市中正工程造价咨询事务所有限公司 | 湛江燕岭新园大厦装修改造工程 | 010607005010砌块墙钢丝加固工程量没有与011201001015墙面一般抹灰的工程量一致，墙面一般抹灰的工程量扣减了不装修房间的工程量；011201001002墙面一般抹灰，项目特征描述的是25mm底+5mm面，定额套取为20mm底+5mm面，且砂浆含量对换，25mm底砂浆含量应该对应DP干混抹灰砂浆M20；011201001016、011201001017墙面一般抹灰，砂浆含量对换，20mm底砂浆含量应该对应DP干混抹灰砂浆M20；011106002001块料楼梯面层瓷质耐磨梯级砖规格不明确；011105003001块料踢脚线项目特征没有描述抛光砖踢脚线的规格；010901002001型材屋面工料机的C120×60×20×3.0钢板檩条的数量没有根据图纸计算；011405001001金属面油漆，重复计算防锈漆；脚手架工程漏项；其他项目费计算描述不清晰；装修项目，暗配电线配管漏计算凿槽；031001006010塑料管，项目特征规格为DN40，定额及主材规格为DN50。
|  | 东海岸观海长廊二期（文化路）工程（景观工程）[营业税]2019.1.25 结算 | 其他项目费计算描述不清晰；040204001001块料铺设 30厚600*300烧面夜里雪花岗岩 (园路做法1/XS-05)-040204001009块料铺设 30厚300*600光面中国黑花岗岩[分隔、收边](园路做法2/XS-05)共9项清单项目特征不按清单规范描述，存在错误；厕所一(2014.4-2014.11)、新厕所二(2014.5-2015.5)、厕所三(2014.6-2015.5)、更衣室(2014.12)、医务广播室(2014.12)、旧厕所二、景观绿化工程（保存保养9个月）、道路绿化工程(保存保养9个月)单位工程中所有清单项目特征不按清单规范描述，存在错误。
16 | 红城国际工程项目管理有限公司湛江分公司 | 湛江市麻章中学新教学楼周边硬底化工程（道路地坪） | 040203007001路床(槽)整形～040203007001水泥混凝土路面等3条清单描述直接使用定额子目名称，不按清单规范描述；人材机里面的电费、板枋材没有按照湛江信息价调整。
|  | 湛江市麻章中学教师工作房、旧学生宿舍楼第三期改造工程 | 031001006006塑料管定额为室外给水管，项目特征描述为室内。清单描述错误；031001006003塑料管~031001006005塑料管3条清单定额子目与项目特征内容不相符，子目套给水管，特征为排水管；011102003004块料楼地面(学生宿舍）~011102003006块料楼地面(走廊）清单描述不规范。块料地面项目特征应该是结合层，不是找平层。漏计算找平层；011701012001活动脚手架和011701012002活动脚手架计算没有依据。分部分项清单没有墙面和天棚的工作内容，但是计算了天棚和墙面的脚手架。
17 | 成致项目管理有限公司湛江分公司 | 六场洗消中心电缆 | 编制说明：利润和安全防护、文明施工措施项目费描述错误（按2010定额）；工程量计算有误（成品化粪池和雨水井的挖，填土方，数量相等）。
|  | 森桂楼项目 | 地下室建筑工程第53项010903002003 U10水池侧壁清单把10厚聚合物防水砂浆套价成聚合物水泥防水浆料，单价偏高200%以上；地下室建筑工程第53项010903002004 U10水池侧低清单把10厚聚合物防水砂浆套价成聚合物水泥防水浆料，单价偏高200%以上；地下室建筑工程模板工程010903002004后浇带（基础）模板工程清单量与定额量不同，单价12798.38元/m2太高；地上建筑工程010402001004轻质砌块墙清单多套一个砌块外墙定额子目，单价1195.82元/m太高；地上建筑工程011704001001超高施工增加清单工程量按1计算不对，应该根据清单工程量计算规范，按超过20m以上建筑面积计算，该项错误导致该清单单价过高，262491.89元/m2；编制说明：利润和安全防护、文明施工措施项目费描述错误（按2010定额）；部分电缆主材价明显错误（WDZN-YJV-4*6 32.4元/m；WDZN-YJV-5*6 26.5元/m；WDZN-YJV-4*10 53.7元/m；）；竖井防雷接地定额错误；桩承台接地数量错误；喷淋部分的沟槽管件应单独设清单。
18 | 万锦建设集团有限公司湛江分公司 | 未提供项目 | /
19 | 四川同创建设工程管理有限公司湛江分公司 | 未提供项目 | /